**ЈП ''Национални парк Фрушка горa''**

**Змајев трг 1, 21208 Сремска Каменица,Србија**

**Тел: 021/463-667, факс: 021/462-662**

**www:npfruskagora.co.rs**

**e-mail:office@npfruskagora.rs**

**TЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ СА ОБРАСЦЕМ ПОНУДЕ**

**- Опрема за видео надзор (са услугом монтаже)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.**  **Б.** | **Опис добара са услугом монтаже** | **Јединица мере** | **Оквирна количина** | **Jeдинична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 1. | **Wizsense pentabrid digitalin video snimač sa 16 kanala (HDCVI, analogni, TVI, AHD) + 8 IP kanala do 6MP** | kom | 1 |  |  |  |  |
| 2. | **HDD 4TB SATA III, Intelipower, 64MB** | kom | 1 |  |  |  |  |
| 3. | **HDCVI kamere, 2 MP, 1080P, vodootporna, u dome IP 67 kućišta, sa infracrvenim diodama 12V** | kom | 1 |  |  |  |  |
| 4. | **Starling HDCVI kamera, 2 MP, 1080P, vodootpšorna, u IP 67 kućišta, sa infracrvenim diodama** | kom | 8 |  |  |  |  |
| 5. | **Napajanje 10A12VDC 18ch** | kom | 1 |  |  |  |  |
| 6. | **Video baluni** | kom | 18 |  |  |  |  |
| 7. | **REK orman 6U komplet sa policama, gigabitnim svičem, strujnom letvom** | kom | 1 |  |  |  |  |
| 8. | **OG kutije sa konektorima** | kom | 9 |  |  |  |  |
| 9. | **PVC kutija veze** | kom | 1 |  |  |  |  |
| 10. | **Kabel za spoljnu montažu Cat.5e U/UTP, 4x2xAWG-24, PE, crni 305m – sa postavkom** | kom | 1 |  |  |  |  |
| 11. | **Sajla 2/3 sa PVC bužirom 100m – sa postavkom** | kom | 1 |  |  |  |  |
| 12. | **PVC regali 50m – sa postavkom** | kom | 1 |  |  |  |  |
| 13. | **Montaža, povezivanje i programiranje sistema** | kom | 1 |  |  |  |  |
| 14. | **Plan Sistema tehničke zaštite - izrada** | kom | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНО:** | | | | | |  |  |

Напомена: Јавни наручилац задржава право промене количине до вредности уговора

Понуђач је дужан да уз понуду достави копију: - Решење из АПР-а

Понуђена цена обухвата све зависне трошкове понуђача у вези са испуњењем предметне набавке (монтажа, утовар, истовар, превоз......)

Испорука предметних добара је локација Понуђача: Дирекција предузећа, Змајев трг 1, Ср. Каменица

Рок за извршење: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана (не дуже од 10 дана од издавања налога изабраном Понуђачу).

Рок за плаћање: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана (не краће од 7 и не дуже од 45 дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра.

Датум: Понуђач:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

потпис овлашћеног лица